國立清華大學各單位安全檢查記錄表

| 檢查單位： | 檢查人： | 檢查日期： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 檢查說明： 本表檢查項目請各單位至少每月檢查一次，經單位主管簽名後正本自存，影本一聯送各所屬一級主管督導，另一聯送總務處環安中心備查(每月底提報)。 下列檢查項目如有缺失，請各單位依缺失項目進行改善，並由所屬一級單位主管督導改善。 缺失項目如有經費不足，得以專案上簽處理。 |
| 編號 | 檢查項目 | 檢查結果 | 備註 |
| 01 | 水龍頭是否漏水(含小便斗、馬桶水箱、蓮蓬頭等) | □否 □是 □不適用 |  |
| 02 | 電燈開關、插座、插頭、電源開關箱是否保持正常 | □是 □否 □不適用 |  |
| 03 | 瓦斯是否漏氣 | □否 □是 □不適用 |  |
| 04 | 玻璃、門窗是否破損 | □否 □是 □不適用 |  |
| 05 | 檢視各區滅火器壓力是否正常及有效年限是否過期 | □否 □是 □不適用 |  |
| 06 | 火警受訊總機系統燈號實際測試是否保持正常 | □是 □否 □不適用 |  |
| 07 | 緊急照明燈、安全照明指示燈、公共區域照明是否正常 | □是 □否 □不適用 |  |
| 08 | 戶外欄杆是否破損、銹蝕 | □否 □是 □不適用 |  |
| 09 | 水溝蓋、化糞池蓋是否破損 | □否 □是 □不適用 |  |
| 10 | 變電室及安全門出入口是否堆置雜物 | □否 □是 □不適用 |  |
| 11 | 逃生緩降機具是否按規定放置並確認是否堪用 | □是 □否 □不適用 |  |
| 12 | 是否禁用無安全保護裝置延長線 | □是 □否 □不適用 |  |
| 13 | 是否禁止延長線再接延長線 | □是 □否 □不適用 |  |
| 14 | 是否清除積水容器，防止病媒蚊孳生源 | □是 □否 □不適用 |  |
| 15 | 走道是否堆放物品，影響逃生路線 | □否 □是 □不適用 |  |
| 16 | 各辦公場所若發生緊急狀況，此場所負責人是否可立即進入處理 | □否 □是 □不適用 |  |
| 17 | 電線接續處及絕緣層有無劣化 | □否 □是 □不適用 |  |
| 檢查紀錄表意見： |
| 預計完成日期： | 單位主管核章 |